- 宁化县中医院厨房改造项目公告函

- 各潜在供应商：

根据宁化县总医院《会议纪要》（宁总医〔2023〕15号）研究决定：现中医院区餐厅目前的结构设置不符合县消防大队安全要求和食品安全要求。按照《宁化县总医院关于印发建设项目监督管理和物资采购管理有关规定的通知》（宁总医〔2022〕26号）《福建省财政厅关于印发福建省政府集中采购目录及限额标准的通知》（闽财购函〔2022〕2号）的有关规定，对中医院厨房改造项目进行公告。具体明细和询价要求如下：

| 一 、 钢结构工程清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 宁化县中医院厨房改造项目 |  |  | 备注 |
| 业主名称 |  | 宁化县中医院 |  |  |  |
| 编号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| （一）、钢结构楼梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工字钢 | 20# | 米 | 42 |  |
| 2 | 槽钢 | 14# | 米 | 48 |  |
| 3 | 角钢 | 5# | 米 | 24 |  |
| 4 | 花纹钢板 | 2.75mm厚 | 平方米 | 28 |  |
| 5 | 预埋钢板 | 300mm*300mm*15mm | 块 | 10 |  |
| 6 | 螺杆 | ∅16mm | 套 | 40 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | 40mm*80mm*1.5mm 40mm*40mm*1.5mm 19mm*19mm*1*2mm | 米 | 20 |  |
| 8 | 防锈阻燃油漆 | 喷（刷）三遍 | 桶 | 5 |  |
| 9 | 水泥砂石 | 材料费 |  |  |  |
| 10 | 耗材 | 切割片、打磨片、焊条、膨胀螺丝 |  |  |  |
| 11 | 运输费 | 材料 | 车 | 1 |  |
| 12 | 工时费 | 人工费 | 米 | 20 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| （二）、钢结构房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | 100mm*100mm*2.5mm | 米 | 24 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 50mm*100mm*2.0mm | 米 | 18 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | 40mm*80mm*1.5mm | 米 | 60 |  |
| 4 | 树脂瓦 | 3.0mm | 米 | 30 |  |
| 6 | 铝水槽 | 0.9mm | 米 | 5.2 |  |
| 7 | 铝封边 | 0.9mm | 米 | 10 |  |
| 8 | 客家元素花格 | 亚克力板 | 米 | 10 |  |
| 9 | 推拉门 | 2.1m*1.8m铝合金框 5+6+5中空钢化玻璃 | 平方米 | 4.8 |  |
| 10 | 推拉窗 | 2m*1.2m 铝合金框 6mm钢化玻璃 | 平方米 | 2.4 |  |
| 11 | 钢化玻璃 | 60mm*5mm钢化玻璃 | 米 | 10 |  |
| 12 | 铝蜂窝板 | 150mm铝合金隔板 | 平方米 | 20 |  |
| 13 | 耗材 | 切割片、打磨片、螺丝钉、焊条 |  |  |  |
| 14 | 运输费 | 材料 | 车 | 1 |  |
| 15 | 工时费 | 人工费 | 平方米 | 30 |  |
| （三）、镀锌铁门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌铁门 | 90cm*200cm | 扇 | 2 |  |
| 2 | 安装费 | 人工费 | 扇 | 2 |  |
| 3 | 敲墙 | 人工费 |  |  |  |
| 4 | 补墙材料 | 砖 |  |  |  |
|  |  | 水泥砂石 |  |  |  |
|  |  | 腻子粉 |  |  |  |
| 5 | 窗 | 铝合金框 6mm钢化玻璃 |  |  |  |
| 6 | 补墙工时费 | 人工费 |  |  |  |
| 7 | 垃圾清理费 | 运输费、人工费 | 车 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| （四）、工程总造价： |  |  |  |  |  |

- 二、本项目预算金额为5万元人民币，本次报价最低下浮10个点为有效报价，否则视为无效报价。

- 三、报价要求：

本次报价为完成本项目所有内容（含参与招标、投标响应全至本项目结算完结）所有可能发生的费用，包括但不限于产品设计、制造、运输、保险、安装、抽检费、调试、人工费、管理费、风险费、各项行政规费、收益、税费等开展该项目自投标响应至项目完成全过程与之相关的一切费用。供应商应充分考虑可能出现的其他风险，且该项风险费应在报价中应予包含。本项目为包干制，一价全含不再另外支付任何费用。

- 四、本项目建设周期为30天内完成并通过医院相关部门验收合格。

- 五、提交资料：

1.报价单（见附件1）

2.营业执照复印件（钢构制作或消防资质其中一项）

3.投标人身份证及联系方式

注意： 1.本项目要求报单价及总价。

- 2.所有提交资料必须真实合法，加盖公章及骑缝章。

六、资料递交方式：

以上资料用信封密封加盖公章（骑缝章）并注明所投项目名称，现场经统一查看后开封，未按要求的报价视为无效报价。

注意：通过邮寄的必须以短信方式告知采购人，否则超过时间不予接收。

地址：宁化县中医院行政楼三楼后勤保障科（宁化县西大二路17号）

收件人：黄 强    联系电话：15160640504

七、资料递交截止时间：

2023年12月 28日工作时间。

附件1：《宁化县中医院厨房改造项目报价清单》

附件2：《消防疏散楼梯平面图》

宁化县中医院后勤保障科

2023年12月26日

- 附件1：

| 宁化县中医院厨房改造项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 宁化县中医院厨房改造项目 |  |  | 日期 |  |
| 客户名称 |  | 宁化县中医院 |  |  |  |  |
| 编号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 |
| （一）、钢结构楼梯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工字钢 | 20# | 米 | 42 |  |  |
| 2 | 槽钢 | 14# | 米 | 48 |  |  |
| 3 | 角钢 | 5# | 米 | 24 |  |  |
| 4 | 花纹钢板 | 2.75mm厚 | 平方米 | 28 |  |  |
| 5 | 预埋钢板 | 400mm*400mm*1.5mm | 块 | 10 |  |  |
| 6 | 螺杆 |  | 套 | 40 |  |  |
| 7 | 不锈钢 |  | 米 | 20 |  |  |
| 8 | 防锈油漆 |  | 桶 | 5 |  |  |
| 9 | 水泥砂石 | 材料费 |  |  |  |  |
| 10 | 耗材 |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费 |  | 车 |  |  |  |
| 12 | 工时费 | 人工费 | 米 | 20 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （二）、钢结构房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | 100mm*100mm*2.5mm | 米 | 24 |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 50mm*100mm*2.0mm | 米 | 18 |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | 40mm*80mm*1.5mm | 米 | 60 |  |  |
| 4 | 树脂瓦 |  | 米 | 30 |  |  |
| 6 | 铝水槽 |  | 米 | 5.2 |  |  |
| 7 | 铝封边 |  | 米 | 10 |  |  |
| 8 | 客家元素花格 |  | 米 | 10 |  |  |
| 9 | 推拉门 | 2.4m*2m | 平方米 | 4.8 |  |  |
| 10 | 推拉窗 | 2m*1.2m | 平方米 | 2.4 |  |  |
| 11 | 钢化玻璃 |  | 米 | 10 |  |  |
| 12 | 铝蜂窝板 |  | 平方米 | 20 |  |  |
| 13 | 耗材 |  |  |  |  |  |
| 14 | 运输费 |  | 车 | 1 |  |  |
| 15 | 工时费 | 人工费 | 平方米 | 30 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （三）、镀锌铁门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌铁门 | 90cm*200cm | 扇 | 2 |  |  |
| 2 | 安装费 |  | 扇 | 2 |  |  |
| 3 | 敲墙 | 人工费 |  |  |  |  |
| 4 | 补墙材料 | 材料费 |  |  |  |  |
| 5 | 补墙工时费 | 人工费 |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾清理费 | 运输费、人工费 | 车 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| （四）、工程总造价 |  |  |  |  |  |  |

附件2：消防疏散楼梯平面图